Таблица 2. Сравнение единичных расценок из сборника ФЕР-2001-08. Конструкции из кирпича и блоков в редакциях 2008 и 2001 гг.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | Расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича (редакция 2008г.) Измеритель: 1м3 кладки |
| Кладка стен кирпичных наружных: |
| 08-02-001-01 | простых при высоте этажа до 4м | 890,79 | 44,82 | 34,56 | 5,40 | 811,41 | 5,4 |
| 08-02-001-02 | простых при высоте этажа свыше 4м | 885,31 | 43,66 | 30,24 | 4,73 | 811,41 | 5,26 |
| 08-02-001-03 | средней сложности при высоте этажа до 4м | 911,94 | 49,47 | 34,56 | 5,40 | 827,91 | 5,66 |
| 08-02-001-04 | средней сложности при высоте этажа свыше 4м | 906,39 | 48,24 | 30,24 | 4,73 | 827,91 | 5,52 |
| 08-02-001-05 | сложных при высоте этажа до 4м | 925,94 | 57,69 | 34,56 | 5,40 | 833,69 | 6,21 |
| 08-02-001-06 | сложных при высоте этажа свыше 4м | 920,32 | 56,39 | 30,24 | 4,73 | 833,69 | 6,07 |
| Кладка стен кирпичных внутренних: |
| 08-02-001-07 | при высоте этажа до 4м | 893,31 | 43,24 | 34,56 | 5,40 | 815,51 | 5,21 |
| 08-02-001-08 | при высоте этажа свыше 4м | 887,67 | 41,92 | 30,24 | 4,73 | 815,51 | 5,05 |
| 08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов | 913,18 | 58,76 | 31,10 | 4,86 | 823,32 | 7,08 |
| Заполнение каркасов: |
| 08-02-001-10 | при высоте этажа до 4м | 910,87 | 50,55 | 38,88 | 6,08 | 821,44 | 6,09 |
| 08-02-001-11 | при высоте этажа свыше 4м | 901,59 | 49,05 | 31,10 | 4,86 | 821,44 | 5,91 |
| Таблица 08-02-001. Кладка стен из кирпича (редакция 2001г.) Измеритель: 1м3 кладки |
| Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа |
| 08-02-001-01 | до 4м | 890,83 | 44,87 | 34,56 | 4,23 | 811,40 | 5,40 |
| 08-02-001-02 | свыше 4м | 885,35 | 43,71 | 30,24 | 3,70 | 811,40 | 5 26 |
| Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа |
| 08-02-001-03 | до 4м | 912,00 | 49,53 | 34,56 | 4,23 | 827,91 | 5,66 |
| 08-02-001-04 | свыше 4м | 906,45 | 48,30 | 30,24 | 3,70 | 827,91 | 5,52 |
| Кладка стен кирпичных наружных сложных при высоте этажа |
| 08-02-001-05 | до 4м | 926,00 | 57,75 | 34,56 | 4,23 | 833,69 | 6,21 |
| 08-02-001-06 | свыше 4м | 920,38 | 56,45 | 30,24 | 3,70 | 833,69 | 6,07 |
| Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа |
| 08-02-001-07 | до 4м | 893,37 | 43,30 | 34,56 | 4,23 | 815,51 | 5,21 |
| 08-02-001-08 | свыше 4м | 887,72 | 41,97 | 30,24 | 3,70 | 815,51 | 5,05 |
| 08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов | 913,24 | 58,83 | 31,10 | 3,81 | 823,31 | 7,08 |
| Заполнение каркасов при высоте этажа |
| 08-02-001-10 | до 4 м | 910,93 | 50,61 | 38,88 | 4,76 | 821,44 | 6,09 |
| 08-02-001-11 | свыше 4 м | 901,65 | 49,11 | 31,10 | 3,81 | 821,44 | 5,91 |